Журнал контроля качества воды по микробиологическим исследованиям за сентябрь 2020 года по Новопашковскому СП

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Место отбора проб | Дата отбора | Протокол лабораторных исследований |
| Дата | № | Заключение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | х.Тверской, ул.Первомайская арт скв 4259 | 24.09.20 | 25.09.20 | 7960Кр | 1 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 2 | х.Тверской, ул.Первомайская СОШ №13 | 24.09.20 | 25.09.20 | 7961Кр | 1 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 3 | х.Тверской, ул.Красноармейская № 106 | 24.09.20 | 25.09.20 | 7962Кр | 5 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 4 | х.Лобова Балка, арт скв 3901 | 24.09.20 | 25.09.20 | 7963Кр | 9 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 5 | х.Лобова Балка, ул.Первомайская № 5 | 24.09.20 | 25.09.20 | 7964Кр | 6 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 6 | х.Лобова Балка, ул.Первомайская № 40 | 24.09.20 | 25.09.20 | 7965Кр | 13 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 7 | х.Грузской, ул.Пушкина, арт скв 7809 | 24.09.20 | 25.09.20 | 7966Кр | 41 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 8 | х.Грузской, ул.Пушкина № 3 | 24.09.20 | 25.09.20 | 7967Кр | 48 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 9 | х.Грузской, ул.Трудовая № 8 | 24.09.20 | 25.09.20 | 7968Кр | 45 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 10 | Новопашковская ул.Красно-знаменная, арт скв 4201 | 24.09.20 | 25.09.20 | 7969Кр | 0 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 11 | с.Новопашковская,ул.Краснознаменная, арт скв 4255 | 24.09.20 | 25.09.20 | 7970Кр | 3 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 12 | ст.Новопашковская, ул.Заречная № 88 | 24.09.20 | 25.09.20 | 7971Кр | 2 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 13 | ст.Новопашковская, ул.Краснознаменная № 4 | 24.09.20 | 25.09.20 | 7972Кр | 0 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 14 | ст.Новопашковская, ул.Орджоникидзе № 27 | 24.09.20 | 25.09.20 | 7973Кр | 0 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 15 | Новопашковская ул.Красно-знаменная, арт скв 7036 | 24.09.20 | 25.09.20 | 7974Кр | 1 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |